화학과

화학과 감정의뢰 시 준수해야 할 사항

○ 미세증거물의 성분 및 화학적지문을 통한 동일성 감정

미세증거물의 채취는 테이프 전사법이 주로 사용되며, 채취 후 분석을 위해서는 제출된 전사테이프의 탈착이 용이하도록 지퍼백이나 슬라이드글라스 등에 붙여 감정의뢰합니다. 단, 미세증거물의 채취가 어려울 경우, 감정물의 사이즈 등을 감안하여 감정물 전체를 의뢰하도록 합니다.  토양, 금속, 유리 및 각종 공산품을 포함하는 미세증거물의 화학적지문분석(안정동위원소 및 다원소분석)을 통한 동일성 감정을 의뢰할 경우에는 대조시료를 충분히 확보하여 감정물과 함께 의뢰해 주시길 바랍니다.

○ 유해가스류 및 인화성물질 감정

유해가스류의 경우 현장에서 가스 용기 자체가 발견되면 용기 자체를 수거하여 의뢰하고, 가스 누출 사건처럼 수거가 어려운 경우에는 현장을 보존한 후 최대한 빠른 시간안에 화학과에 연락하여 유해가스류 등의 채취를 위한 출장을 요청하도록 합니다. 액체 석유류, 용제류와 같은 인화성액체의 경우에는 액체가 담긴 용기 그대로 밀봉하거나, 또는 약 1 L를 오염되지 않은 플라스틱 용기나 유리병에 옮기고 내용물의 누수가 일어나지 않도록 밀봉하여 의뢰합니다. 화재잔류물은 원형철제용기에 용량의 1/3 정도를 담고 뚜껑을 밀폐하여 의뢰합니다.

○ 혈중알코올농도 및 음주대사체 감정

혈중알코올농도 감정을 위한 혈액은 경찰청에서 사용하는 전용 채혈용구세트를 사용하여 채취합니다. 전용 채혈용구세트는 비알코올성 소독제를 포함하여, 혈액 응고를 방지하기 위한 항응고제와 방부제가 함유된 튜브 등으로 구성되어 있습니다. 혈액을 채취한 후에는 채혈자 이름, 담당 경찰관, 경찰서 고유번호 등 정보를 정확히 기입한 후, 파손 및 누출의 위험을 방지하여 감정의뢰합니다. 음주대사체를 위한 소변의 경우 채혈용구의 혈액 튜브(4 mL 용량)를 그대로 사용하여 가득 넣어 보냅니다. 모든 생체시료는 가능한 빨리 의뢰해야 하며 장기보관은 반드시 냉장보관합니다.

기타 화학성분감정 등 감정물 채취 및 감정의뢰에 관한 문의는 화학과(033-902-5511~5513)로 연락주시면 친절히 안내해드리겠습니다.